附件二　衡阳市建筑施工企业安全质量标准化考核评分表

附录A    施工企业安全生产评价表

表A-1    安全生产管理评分表

| 序号 | 评定 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制度 | ·企业未建立安全生产责任制度，扣20分，各部门、各级（岗位）安全生产责任制度不健全，扣10～15分； ·企业未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，各部门、各级对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分； ·企业未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5～10分； ·企业未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的，扣5～10分； ·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的，扣5～10分 | 查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查企业考核记录。 查企业文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录；查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录 | 20 |  |  |
| 2 | 安全文明资金保障制度 | ·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分； ·制度无针对性和具体措施的，扣10～15分； ·未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10～15分 | 查企业制度文本、财务资金预算及使用记录 | 20 |  |  |
| 3 | 安全教育培训制度 | ·企业未按规定建立安全培训教育制度，扣15分； ·制度未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣5～10分； ·企业未编制年度安全培训教育计划，扣5～10分，企业未按年度计划实施的，扣5～10分 | 查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书 | 15 |  |  |
| 4 | 安全检查及隐患排查制度 | ·企业未建立安全检查及隐患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣5～10分； ·未按规定组织检查的，扣15分，检查不全面、不及时的，扣5～10分； ·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分； ·对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣3～15分 | 查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表 | 15 |  |  |
| 5 | 生产安全事故报告处理制度 | ·企业未建立生产安全事故报告处理制度，扣15分； ·未按规定及时上报事故的，每起扣15分； ·未建立事故档案扣5分； ·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10～15分 | 查企业制度文本； 查企业事故上报及结案情况记录 | 15 |  |  |
| 6 | 安全生产应急救援制度 | ·未制定事故应急救援预案制度的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5～10分； ·未按规定制定演练制度并实施的，扣5分； ·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分 | 查企业应急预案的编制、应急队伍建立情况以相关演练记录、物资配备情况 | 15 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

评分员：                                                               年  月  日

表A-2    安全技术管理评分表

| 序号 | 评定 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法规、标准和操作规程配置 | ·企业未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分，配备不齐全，扣3～10分； ·企业未配备各工种安全技术操作规程，扣10分，配备不齐全的，缺一个工种扣1分； ·企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3～5分 | 查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录 | 10 |  |  |
| 2 | 施工组织设计 | ·企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分； ·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分； ·未按程序进行审核、批准的，每起扣3分 | 查企业技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计 | 15 |  |  |
| 3 | 专项施工方案（措施） | ·未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣25分； ·未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分； ·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录（清单）的，每起扣3分 | 查企业相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料 | 25 |  |  |
| 4 | 安全技术交底 | ·企业未制定安全技术交底规定的，扣25分； ·未有效落实各级安全技术交底，扣5～10分； ·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1～3分 | 查企业相关规定、企业实施记录 | 25 |  |  |
| 5 | 危险源控制 | ·企业未建立危险源监管制度，扣25分； ·制度不齐全、不完善的，扣5～10分； ·未根据生产经营特点明确危险源的，扣5～10分； ·未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣5～10分； ·企业未建立危险源公示、告知制度的，扣8～10分 | 查企业规定及相关记录 | 25 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

评分员：                                                      年  月  日

表A-3设备和设施管理评分表

| 序号 | 评定 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安全管理 | ·未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度，扣30分； ·制度不齐全、不完善的，扣10～15分； ·设备的相关证书不齐全或未建立台帐的，扣3～5分； ·未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分； ·未配备设备管理的专（兼）职人员的，扣10分 | 查企业设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案 | 30 |  |  |
| 2 | 设施和防护用品 | ·未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度的，扣30分； ·未按制度执行的，每起扣2分； ·未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分； ·未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分 | 查企业相关规定及实施记录 | 30 |  |  |
| 3 | 安全标志 | ·未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣20分； ·未定期检查实施情况的，每项扣5分 | 查企业相关规定及实施记录 | 20 |  |  |
| 4 | 安全检查测试工具 | ·企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的，扣20分； ·企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣5～15分 | 查企业相关记录 | 20 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

评分员：                                                       年  月  日

表A-4    企业市场行为评分表

| 序号 | 评定 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产许可证 | ·企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分； ·企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分； ·企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣20分； ·企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣10分 | 查安全生产许可证及各类人员相关证书 | 20 |  |  |
| 2 | 安全生产文明施工 | ·企业资质受到降级处罚，扣30分； ·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣5～30分； ·企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分； ·企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5～10分； ·企业受到省级及以上通报批评每次扣10分，受到地市级通报批评每次扣5分 | 查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料 | 30 |  |  |
| 3 | 安全质量标准化达标 | ·安全质量标准化达标优良率低于规定的，每5%扣10分； ·安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分 | 查企业相应管理资料 | 20 |  |  |
| 4 | 资质、机构与人员管理 | ·企业未建立安全生产管理组织体系（包括机构和人员等）、人员资格管理制度的，扣30分； ·企业未按规定设置专职安全管理机构的，扣30分，未按规定配足安全生产专管人员的，扣30分； ·实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣30分，未按制度执行的，扣30分 | 查企业制度文本和机构、人员配备证明文件，查人员资格管理记录及相关证件，查总、分包单位的管理资料 | 30 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

评分员：                                                   年  月  日

表A-5    施工现场安全管理评分表

| 序号 | 评定 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场安全达标 | ·按《建筑施工安全检查标准》JGJ59及相关现行标准规范进行检查，不合格的，每1个工地扣30分 | 查现场及相关记录 | 30 |  |  |
| 2 | 安全文明资金保障 | ·未按规定落实安全防护、文明施工措施费，发现一个工地扣15分 | 查现场及相关记录 | 15 |  |  |
| 3 | 资质和资格管理 | ·未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣15分，管理记录不全扣5～15分； ·合同未明确参建各方安全责任，扣15分； ·分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣15分； ·未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员（包括分包单位），扣15分 | 查对管理记录、证书、抽查合同及相应管理资料 | 15 |  |  |
| 4 | 生产安全事故控制 | ·对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的，扣3～15分； ·未制定事故应急救援预案的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5～10分； ·未按规定实施演练的，扣5分； ·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5～15分 | 查检查记录及隐患排查统计表，应急预案编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录、物资配备情况 | 15 |  |  |
| 5 | 设备、设施、工艺选用 | ·现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的，扣15分； ·现场使用不符合标准的，且存在严重安全隐患的设施，扣15分； ·现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的，扣15分； ·现场使用不合格的钢管、扣件的，每起扣1～2分； ·现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣5～10分； ·现场职业危害防治措施没有针对性扣1～5分 | 查现场及相关记录 | 15 |  |  |
| 6 | 保险 | ·未按规定办理意外伤害保险的，扣10分； ·意外伤害保险办理率不足100%，每低2%扣1分 | 查现场及相关记录 | 10 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

评分员：                                                     年  月  日